Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2023 г. N 114

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ЧИСЛО УСЛУГ

И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ОКАЗАНИЕ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ

ФИНАНСИРУЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,

КОТОРЫЙ СФОРМИРОВАН ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ,

УКАЗАННЫЙ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 166 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Липецкой обл. от 07.09.2023 N 487, от 14.11.2025 N 563) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 1.1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Липецкой области постановляет:

Определить услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение).

И.о. Губернатора

Липецкой области

А.Н.РЯБЧЕНКО

# Приложение

к постановлению

Правительства

Липецкой области

"Об определении услуг и (или)

работ, входящих в число услуг

и (или) работ по капитальному

ремонту общего имущества

в многоквартирном доме, оказание

и (или) выполнение которых финансируются

за счет средств фонда капитального

ремонта, который сформирован исходя

из минимального размера взноса

на капитальный ремонт, и которые

включены в перечень, указанный

в части 1 статьи 166 Жилищного

кодекса Российской Федерации"

УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ЧИСЛО УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ, ОКАЗАНИЕ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЮТСЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, КОТОРЫЙ

СФОРМИРОВАН ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ,

УКАЗАННЫЙ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 166 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Липецкой обл. от 07.09.2023 N 487, от 14.11.2025 N 563) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица

| N п/п | Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Услуги и (или) работы, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | Антисептирование конструктивных элементов фундамента |
|  |  | Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента |
|  |  | Ремонт фундаментов (заделка и расшивка, инъектирование (инъецирование) стыков, швов, трещин элементов фундамента |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы |
|  |  | Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 2. | Ремонт фасада | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, частичный ремонт лицевой части кирпичной кладки |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление существующей отделки фасада |
|  |  | Расшивка и заделка трещин, инъектирование (инъецирование) трещин |
|  |  | Усиление или замена оконных перемычек |
|  |  | Демонтаж, монтаж, замена облицовочной плитки |
|  |  | Помывка наружных стен фасада из кирпича и облицованных керамической плиткой |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада |
|  |  | Ремонт штукатурного слоя, окраска стен фасада |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) цоколя, обработка гидрофобизирующими составами |
|  |  | Исключено. - Постановление Правительства Липецкой обл. от 14.11.2025 N 563 |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей пристроенных лифтовых помещений) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов |
|  |  | Антисептирование участков поверхности фасада и цоколя, поврежденных грибками (плесенью) |
|  |  | Замена оконных и балконных заполнений (в составе общего имущества) с последующим восстановлением наружных и внутренних откосов |
|  |  | Окраска оконных рам, оконных откосов |
|  |  | Замена оконных отливов (в составе общего имущества), отливов балконных плит |
|  |  | Замена дверей входа в подъезды (с установкой доводчиков), замена дверей входов в мусорокамеры |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) или устройство входных групп, с учетом мероприятий по доступности для маломобильных групп населения (при наличии технической возможности) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции |
|  |  | Ремонт балконных плит (либо их усиление) |
|  |  | Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки плит открытых балконов и наружных лестниц |
|  |  | Демонтаж, монтаж установленного на фасаде многоквартирного дома оборудования (внешние блоки кондиционеров, ТВ антенны и т.д.) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка |
|  |  | Замена окон в местах общего пользования |
|  |  | Нанесение изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами на внешние поверхности многоквартирных домов |
|  |  | Демонтаж, монтаж домового знака |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена пожарных лестниц |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы, над приямками |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| (в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 14.11.2025 N 563) |  |  |
| 3. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении |
|  |  | Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, усиление и гидроизоляция железобетонных, деревянных конструкций подвала |
|  |  | Восстановление герметизации швов |
|  |  | Антисептирование конструктивных элементов подвала, поврежденных грибками (плесенью) |
|  |  | Восстановление или устройство технических помещений (при наличии технической возможности) для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с восстановлением их заполнения (жалюзийные решетки или окна) |
|  |  | Отделка стен и потолков по пути прохода к техническим помещениям для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов известковыми составами |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 4. | Ремонт крыши | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки), мауэрлата |
|  |  | Огнебиозащита деревянных конструкций крыши |
|  |  | Работы по нормализации температурно-влажностного режима (устройство карнизных, вытяжных щелей, коробов, вентиляционных патрубков и т.д.) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление деревянных конструкций чердачного перекрытия |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики и т.д.) |
|  |  | Замена покрытия кровли с устройством примыканий и утепления |
|  |  | Ремонт или полная замена покрытия кровли встроенно-пристроенных нежилых помещений |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия с устройством ходовых мостиков |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидропароизоляции чердачного перекрытия |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных и внутренних систем водоотведения кровли |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек |
|  |  | Восстановление парапетных, карнизных плит |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, молниезащиты и заземления крыши (при наличии в доме устройств молниезащиты и заземления крыши) |
|  |  | Устройство подшивки карниза скатных кровель |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | Замена дефлекторов мусоропроводов |
|  |  | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена конструктивных элементов (в том числе гермошвов) лифтовых шахт, расположенных на крыше |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей, бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия |
|  |  | Утепление инженерных коммуникаций неотапливаемого чердака |
|  |  | Устройство снегозадержателей |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство боровов в чердачном помещении |
|  |  | Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |
|  |  | Установка кровельного аэратора в мягкой кровле (при необходимости) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена поддонов вытяжных коньковых коробов или установка патрубка с поддоном на кровле |
|  |  | Устройство наружного организованного водостока с применением настенных желобов для зданий высотой три и более этажей |
|  |  | Ремонт или замена люков выходов на кровлю или чердак с лестничных клеток, дверных заполнений выходов на кровлю и чердак на люки утепленные, противопожарные |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 5. | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков |
|  |  | Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |
|  |  | Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности) |
|  |  | Изоляция трубопроводов и арматуры |
|  |  | Замена трубопроводов, водоразборных устройств в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Замена полотенцесушителей с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |
|  |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды (при наличии технической возможности) |
|  |  | Ремонт или восстановление технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена системы внутреннего пожарного водопровода |
|  |  | Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания |
|  |  | Гидравлические испытания |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 6. | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | Замена канализационных выпусков |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода (розлива) и стояков |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб с утеплением |
|  |  | Замена или ремонт трапов и душевых поддонов в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Устройство гидроизоляции пола и стен в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (в душевых и т.п.) |
|  |  | Антисептирование поверхностей стен, полов, потолков при повреждении грибками (плесенью), с последующим ремонтом в помещениях общедомового имущества, требующих нормализации температурно-влажностного режима |
|  |  | Замена санитарно-технических приборов (унитазов, моек, раковин, ванн) - в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Замена или ремонт элементов внутреннего водостока |
|  |  | Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Герметизация выпусков и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания |
|  |  | Гидравлические испытания |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 7. | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков и подводок к отопительным приборам |
|  |  | Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |
|  |  | Изоляция трубопроводов и арматуры |
|  |  | Демонтаж, монтаж или замена расширительных баков, воздухосборников и воздухоотводчиков |
|  |  | Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |
|  |  | Замена отопительных приборов со встроенными или пристроенными автоматическими терморегуляторами (в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома) с установкой отключающей арматуры и байпасной линии (перемычки) |
|  |  | Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |
|  |  | Устройство общедомового узла учета потребления тепловой энергии при его отсутствии (при наличии технической возможности) |
|  |  | Установка автоматизированной системы погодного регулирования системы теплоснабжения (при наличии технической возможности) |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |
|  |  | Ремонт или восстановление технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания |
|  |  | Гидравлические (или иные) испытания |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 8. | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и фасадных разводящих трубопроводов и стояков |
|  |  | Вынос газопроводов из подвалов и подъездов |
|  |  | Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Ремонт, установка приборов контроля загазованности помещений |
|  |  | Проверка трубопровода газоснабжения на герметичность |
|  |  | Демонтаж, монтаж, установка бытовых газовых счетчиков (в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома) |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
|  |  | Замена бытовых газовых плит в местах общего пользования |
| (п. 8 в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 07.09.2023 N 487) |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГРЩ, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных) |
|  |  | Замена внутридомовых разводящих магистралей и вертикальных частей (стояков) питающих линий и групповых сетей освещения в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Замена кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартире) |
|  |  | Установка устройств защитного отключения для каждой квартиры |
|  |  | Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва (далее - АВР) для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты |
|  |  | Замена осветительных приборов на энергосберегающие светодиодные светильники в местах общего пользования, монтаж системы автоматического или дистанционного управления осветительными приборами в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена дверей в электрощитовую |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления и его подключение к системе молниезащиты здания (при ее наличии) |
|  |  | Проведение пусконаладочных работ |
|  |  | Монтаж системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление санитарно-технических приборов в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 10. | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии со статьей 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 824 |
|  |  | Ремонт освещения лифтовых шахт и машинного помещения |
|  |  | Ремонт машинных помещений |
|  |  | Ремонт или замена дверей в машинные помещения |
|  |  | Ремонт, замена, установка элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования |
|  |  | Замена кабелей питания лифта от ВРУ до щита управления лифтом и обеспечение требуемой категории электроснабжения оборудования |
|  |  | Замена оборудования в машинном помещении |
|  |  | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования |
|  |  | Проведение пусконаладочных работ |
|  |  | Проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 824 |
|  |  | Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |